## Slide 1
SmartVentilation
AGOSSA Kewen
EDZANG MORO Olivier
MADONA Georges
SERE Okana Rachid
TCHAPTCHET Wolgane
Mohamed LATRACH
Projet de Fin d'Etude
2025 - 2026

## Slide 2: Sommaire
Présentation générale et technique du projet
Solution
Hardware
Software
Application Android
La gestion du projet
Conclusion et démonstration finale

## Slide 3
Le projet

## Slide 4: Présentation du général du projet
Présentation de l'équipe :

## Slide 5: Présentation du général du projet
Objectif du projet : Le but du projet est de concevoir un système qui permet le renouvèlement automatique l’air dans une pièce, un espace fermé,
Le système doit:
Facile d'utilisation et d'intégration
Peu coûteux et basse consommation
Un capteur de qualité d'air et un actionneur de fenêtre

## Slide 6: Présentation du général du projet
Température : 15°C ≤ T≤ 24°C
Humidité : 45% ≤ Rh ≤ 55%
Taux de CO2 : C² ≤ 1000 ppm
Taux de CO : C ≤ 200 ppm
Une bonne qualité de l'air intérieur est définie :

## Slide 7
Solution

## Slide 8: Solution
Capteurs
Actionneur de fenêtre
Contrôle à distance

## Slide 9
Hardware

## Slide 10: Hardware
Schéma synoptique

## Slide 11: Hardware
Capteurs BME680

## Slide 12: Hardware
Schéma électrique du BME680:

## Slide 13: Hardware
Routage du PCB:

## Slide 14: Hardware
Test de fonctionnement du capteur :

## Slide 15: Hardware
Le capteur en produit fini :

## Slide 16: Hardware
Carte Actionneur :

## Slide 17: Hardware

## Slide 18: Hardware
Routage du PCB:

## Slide 19: Hardware
Test de fonctionnement de l’Actionneur :
Alimentation
Pont en H
Vérin

## Slide 20: Hardware
L’Actionneur en produit fini :

## Slide 21
Software

## Slide 22: Spécifications & Conception
Le projet est séparé en 4 modules et en 4 classes :

## Slide 23: Spécifications & Conception
Machine à état

## Slide 24: Réalisations software
Bouton pousseoir
Capteur
Actionneur

## Slide 25: Application Android

## Slide 26: Application Android
L'Application Mobile SmartVentilation
Rôle central : Interface de pilotage entre l'utilisateur et la fenêtre.
Technologie : Développée sous Android Studio avec connexion Bluetooth Low Energy (BLE)
Mode Manuel : L'utilisateur commande l'ouverture/fermeture d'un simple clic sur son smartphone.
Notes: Batterie :
Conso ESP sleep mode : 1.6 mA
Rx/Tx BLE 100mA
Rendement Buck 85%
Entre 20 et 30 jours d'autonomie
Écran :
TFT 1,8 pouce
Boutons :
12x12x9mm

## Slide 27: Application Android
Caractéristiques clés :
Affichage en temps réel : Visualisation de l'indice de qualité de l'air (IAQ).
Réactivité : Communication instantanée avec le microcontrôleur nRF52832.
Interface intuitive : Design épuré pour une prise en main immédiate.

## Slide 28: Application Android

## Slide 29
La gestion
du projet

## Slide 30: La gestion du projet
Planning prévisionnel VS Planning effectif :

## Slide 31: La gestion du projet
Planning prévisionnel VS Planning effectif :

## Slide 32: La gestion du projet
Délai des commandes
Composants
Communication BLE
Problèmes rencontrés :

## Slide 33: La gestion du projet
Les améliorations :
Matériel et sécurité :
Capteur CO₂ dédié (NDIR) :Précision accrue de la qualité de l'air.
Détecteur de fumée autonome :Automatisation des protocoles de sécurité incendie.
Autonomie et Connectivité:
Passerelle Wi-Fi (Gateway) : Pour permettre l'historisation des données sur le Cloud et le suivi à long terme via une interface web.
Contrôle de plusieurs fenêtres:
Intégration de plusieurs Actionneur contrôlés par un capteur
Utilisation de la communication ESB:
-ESB assure une communication radio bi-directionnelle à faible consommation d'énergie ; son implémentation est compacte et facile à utiliser.

## Slide 34: La gestion du projet
Le coût global du projet :
Conception et réalisation
Notes: 19€ x 16h x 25 semaines x 5 personnes
Total hors salaire : 171,62 €
Total avec salaire: 38171,62 €

## Slide 35
La conclusion

## Slide 36: Conclusion
Bilan technique :
Production de deux cartes électroniques
Production d'un code fonctionnel
Bilan de gestion de projet :
Planning
Gestion des commandes
AeroSmart ne se contente pas d'ouvrir une fenêtre, il illustre une avancée concrète vers la domotique résidentielle intelligente, au service de la santé des occupants.

## Slide 37
Démonstration

## Slide 38: .
Merci de votre attention